音乐疗法播放系统参数要求

| 序号 | 产品名称 | 数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 音乐播放器 | 21 |
| 2 | 高清线20米 | 24 |
| 3 | 高清分屏器 | 2 |
| 4 | 耳机 | 21 |
| 5 | 路由器 | 1 |
| 注：中标供应商签订合同前须先提供测试样机，测试符合甲方要求后可签订正式合同。 |  |  |

1.音乐播放器参数要求：

≥21.5英寸、Android操作系统、带耳机孔；可7*24 小时无人值守；接口采用 USB 接口；有效显示区域(mm):≥476.5(H)×268(V),显示模式:16:9；内置播放云系统，和我院HIS系统对接。

- 2.高清分屏器：

- 一进16出一个；一进12出一个。

3.耳机参数要求：

发声单元：双 50mm 大动圈单元，强调重低音与立体声场；灵敏度 42±3dB、阻抗 21Ω、额定输出功率 20mW，易驱动。

连接方式：双接口设计 3.5mm 音频接口+ USB 接口。

麦克风：降噪麦克风（被动降噪，无主动降噪 ANC），提升嘈杂环境下通话清晰度。

线控功能：集成线控模块，支持音量调节、麦克风开关 / 静音，操作便捷无需额外软件。

4.路由器参数要求：

无线Wi‑Fi 6 路由器（802.11ax），双频并发3000Mbps（2.4GHz 574Mbps+5GHz 2402Mbps）；5GHz 支持 160MHz 频宽与 3T3R 架构；

2.4GHz 2×2 MU‑MIMO，兼顾穿墙与多设备连接；

5 根高增益外置天线 + FEM 放大器；

硬件配置：双核 1.3GHz CPU，硬件 NAT 加速；网口为 1× 千兆 WAN + 1× 千兆 WAN/LAN 切换口（默认 LAN）+ 3× 千兆 LAN，支持双 WAN 聚合 / 负载均衡（带宽叠加最高 1.6Gbps）；

安全防护：WPA3/WPA2‑PSK 加密、SSID 隐藏、防蹭网黑名单、防火墙，支持上网行为审计与端口过滤；